STAR-R/L

Инструкция по установке

Правая	Левая

Размер:1200*800*2160 мм

Размер:800*1200*2160 мм

1

STAR-L/R

Инструкция по установке

Необходимые инструменты (не входят в комплект поставки)

Когда Вы будете готовы к сборке, убедитесь в наличии у Вас

необходимого инструмента, достаточного пространства для сборки и в том, что сборка осуществляется в чистом и сухом месте.

Для сборки необходимо два человека. Обратите внимание: не смотря на то, что данная инструкция является комплексной, сборку душевой кабины должен осуществлять квалифицированный сервис.

Сверло 4мм

Санитарный силиконовый герметик

Дрель

Рулетка

Крестовая отвертка

Карандаш

Уровень

2

STAR-L/R

Инструкция по установке

Поднимите поддон со стороны сифона и вставьте конец трубы в отверстие для слива воды.

1

2

3

STAR-L/R

Инструкция по установке

2-6-M4*16

4

STAR-L/R

Инструкция по установке

4*10MM

4*35 мм

5

STAR-L/R

Инструкция по установке

12-Φ4*16

Φ3мм

8-Φ4*16

6

STAR-L/R

Инструкция по установке

7

STAR-L/R

Инструкция по установке

Верх	Низ

8

STAR-L/R

Инструкция по установке

Верхний душ

M4x16мм

9

STAR-L/R

Инструкция по установке

10

STAR-L/R

Инструкция по установке

Гидравлическое подключение душевого бокса:

- к магистралям холодной и горячей воды-гибкая подводка с накидной гайкой ½;

- к канализации — D подк.=50 мм;

- на питающих трубопроводах горячей и холодной воды должны быть установлены запорные краны, расположенные в легкодоступном месте ( отключаются, когда душевая кабина не используется);

- минимальное давление в магистралях холодной и горячей воды — 1 бар;

- максимальное давление в магистралях холодной и горячей воды — 3,5 бар; при больших давлениях во избежания аварии необходима установка понижающих редукторов;

- подключение холодной и горячей воды должно производиться через очистные фильтры (для обеспечения длительной работы душевой кабины);

- Максимально допустимая температура горячей воды — 55°С .

Электрическое подключение душевой кабины:

- напряжение — 220 В;

- частота — 50 Гц;

- установленная суммарная мощность — 3000 Вт;

- подключение должно производиться через устройство защитного отключения (УЗО), ток срабатывания — не более 30 мА;

- обязательно устройство заземления.

- Сечение проводов 3 х 2,5 кв. мм

Электрические подключения должны производиться специалистом-электриком.

Электрическое подключение ванны:

- напряжение — 220 В;

- частота — 50 Гц;

- установленная суммарная мощность — 2000 Вт;

- подключение должно производиться через устройство защитного отключения (УЗО), ток срабатывания — не более 30 мА;

- обязательно устройство заземления.

- Сечение проводов 3 х 2,5 кв. мм

Электрические подключения должны производиться специалистом-электриком.

Требования к помещению:

- минимальная высота — 2400 мм;

- гидроизоляция пола;

- наличие свободного места при сборке душевой кабины:
расстояние от ограждающих конструкций до кабины не менее 600 мм.

Место под душевой бокс:

Канализационный патрубок должен быть расположен на уровне пола.